## Planilha1
IFS - Instituto Federal de Sergipe
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00
Empreendimento: 000173 - IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE ITABAIANA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01º | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 175485.84 | 10.34
01.001º | Equipe Dirigente | un | 1 | 170659.38 | 170659.38 | 10.05
01.002º | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 4381.72 | 4381.72 | 0.26
01.003º | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 444.74 | 444.74 | 0.03
02º | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 74209.96 | 4.37
02.001º | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1882.75 | 0.11
02.001.001º | Mobilização e Desmobilização | un | 1 | 1882.75 | 1882.75 | 0.11
02.002º | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL |  |  |  | 5373.24 | 0.32
02.002.001º | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 12 | 447.77 | 5373.24 | 0.32
02.003º | CANTERIO, PLACA E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 66224.67 | 3.9
02.003.001º | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 200 | 123.24 | 24648 | 1.45
02.003.002º | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos | un | 1 | 15527.27 | 15527.27 | 0.91
02.003.003º | Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório | m2 | 20 | 337.52 | 6750.4 | 0.4
02.003.004º | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 60 | 321.65 | 19299 | 1.14
02.004º | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO |  |  |  | 729.3 | 0.04
02.004.001º | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | un | 30 | 18.53 | 555.9 | 0.03
02.004.002º | Moldagem de corpos de prova | un | 30 | 5.78 | 173.4 | 0.01
03º | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ACESSO |  |  |  | 17021.68 | 1.01
03.001º | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 251.07 | 9.44 | 2370.1 | 0.14
03.002º | Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t | m2 | 789 | 1.75 | 1380.75 | 0.08
03.003º | Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte | m3 | 158 | 25.49 | 4027.42 | 0.24
03.004º | Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024 | m3 | 158 | 8.26 | 1305.08 | 0.08
03.005º | TRANSPORTE DMT 20 Km - EMPOLAMENTO 20% |  |  |  | 7938.33 | 0.47
03.005.001º | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 205.14 | 1.45 | 297.45 | 0.02
03.005.002º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 6162 | 1.24 | 7640.88 | 0.45
04º | PAVIMENTAÇÃO - ACESSO |  |  |  | 125096.82 | 7.36
04.001º | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | m2 | 789 | 119.38 | 94190.82 | 5.54
04.002º | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 180 | 47.67 | 8580.6 | 0.5
04.003º | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 180 | 2.06 | 370.8 | 0.02
04.004º | PASSEIO |  |  |  | 21954.6 | 1.3
04.004.001º | Lona plástica preta | m2 | 229 | 7.2 | 1648.8 | 0.1
04.004.002º | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 229 | 75.36 | 17257.44 | 1.02
04.004.003º | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 13.7 | 158.66 | 2173.64 | 0.13
04.004.004º | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 71 | 12.32 | 874.72 | 0.05
05º | SERVIÇOS PRELIMINARES - RESTAURANTE |  |  |  | 15336.77 | 0.91
05.001º | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 448.16 | 8.55 | 3831.77 | 0.23
05.002º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 119.15 | 72.42 | 8628.84 | 0.51
05.003º | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 79.43 | 36.21 | 2876.16 | 0.17
06º | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 71683.75 | 4.21
06.001º | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 3.1 | 573.67 | 1778.38 | 0.1
06.002º | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 18.3 | 3290.98 | 60224.93 | 3.54
06.003º | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 200.8 | 35.01 | 7030.01 | 0.41
06.004º | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 13.52 | 133.2 | 1800.86 | 0.11
06.005º | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 29.54 | 28.76 | 849.57 | 0.05
07º | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 133126.15 | 7.82
07.001º | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 36.5 | 821.86 | 29997.89 | 1.76
07.002º | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | m2 | 215.9 | 90.17 | 19467.7 | 1.15
07.003º | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 154 | 43.54 | 6705.16 | 0.39
07.004º | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 154 | 207.4 | 31939.6 | 1.88
07.005º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 284.6 | 12.24 | 3483.5 | 0.2
07.006º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 894.9 | 14.52 | 12993.95 | 0.76
07.007º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 450.6 | 16.25 | 7322.25 | 0.43
07.008º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 119.3 | 17.23 | 2055.54 | 0.12
07.009º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 1052.2 | 18.21 | 19160.56 | 1.13
08º | ALVENARIA |  |  |  | 76983.31 | 4.53
08.001º | Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 91.15 | 61.12 | 5571.09 | 0.33
08.002º | Contraverga pré-fabricada, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 46.3 | 60.86 | 2817.82 | 0.17
08.003º | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 630 | 108.88 | 68594.4 | 4.03
09º | REVESTIMENTO |  |  |  | 112133.76 | 6.6
09.001º | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 1220 | 10.4 | 12688 | 0.75
09.002º | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 610 | 44.52 | 27157.2 | 1.6
09.003º | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 610 | 41.62 | 25388.2 | 1.49
09.004º | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 46 | 117.66 | 5412.36 | 0.32
09.005º | Revestimento cerâmico para parede, 33 x 61cm, acabamento retificado, superfície acetinado, ref: Polar Incesa ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 60 | 102.54 | 6152.4 | 0.36
09.006º | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor verde, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 3 | 122.96 | 368.88 | 0.02
09.007º | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 452 | 77.36 | 34966.72 | 2.06
10º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 69739.26 | 4.11
10.001º | Lona plástica preta | m2 | 370 | 7.2 | 2664 | 0.16
10.002º | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 370 | 52.88 | 19565.6 | 1.15
10.003º | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 370 | 36.57 | 13530.9 | 0.8
10.004º | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 370 | 73.38 | 27150.6 | 1.6
10.005º | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 227 | 30.08 | 6828.16 | 0.4
11º | COBERTURA |  |  |  | 107636.12 | 6.33
11.001º | Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Espacial para edificações em geral, edifícios hospitalares e de saúde, penitênciárias e presídios, teatros, auditórios e centro de convenções | m² | 220 | 12.72 | 2798.4 | 0.16
11.002º | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | m | 39 | 551.3 | 21500.7 | 1.26
11.003º | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical, exclusive pintura. af_10/2025 | m2 | 220 | 62.28 | 13701.6 | 0.81
11.004º | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 9 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025 | un | 4 | 2735.61 | 10942.44 | 0.64
11.005º | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025 | m2 | 154 | 28.4 | 4373.6 | 0.26
11.006º | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 354 | 99.61 | 35261.94 | 2.07
11.007º | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 54 | 206.5 | 11151 | 0.66
11.008º | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 82 | 96.42 | 7906.44 | 0.47
12º | FORRO |  |  |  | 17200.43 | 1.01
12.001º | Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e instalação | m2 | 221 | 77.83 | 17200.43 | 1.01
13º | ESQUADRIA |  |  |  | 56485.69 | 3.32
13.001º | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | m2 | 43 | 365.37 | 15710.91 | 0.92
13.002º | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,25 x 2,45 m, espessura 10mm, Barra antipanico dupla, inclusive acessorios | un | 2 | 9535.51 | 19071.02 | 1.12
13.003º | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, inclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. | m2 | 11.5 | 956.94 | 11004.81 | 0.65
13.004º | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 11.2 | 450.2 | 5042.24 | 0.3
13.005º | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 11.2 | 306.27 | 3430.22 | 0.2
13.006º | Painel em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixo | m2 | 2.25 | 402.43 | 905.47 | 0.05
13.007º | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m2 | 2.36 | 230.92 | 544.97 | 0.03
13.008º | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m2 | 1.8 | 431.14 | 776.05 | 0.05
14º | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 390993.84 | 22.96
14.001º | ELETROCALHAS E ELETRODUTOS |  |  |  | 51374.4 | 3.02
14.001.001º | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 38 | 127.47 | 4843.86 | 0.28
14.001.002º | Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 38 | 17.23 | 654.74 | 0.04
14.001.003º | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 114 | 15.69 | 1788.66 | 0.11
14.001.004º | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 36.63 | 109.89 | 0.01
14.001.005º | Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 | un | 2 | 43.61 | 87.22 | 0.01
14.001.006º | Fornecimento e Instalação de Tê Horizontall em PVC, para eletrocalha, 100x100mm | Un | 10 | 70.68 | 706.8 | 0.04
14.001.007º | Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 113.35 | 340.05 | 0.02
14.001.008º | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 75 | 47.86 | 3589.5 | 0.21
14.001.009º | Fornecimento e Instalação Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 48.65 | 145.95 | 0.01
14.001.010º | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 8 | 34.9 | 279.2 | 0.02
14.001.011º | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 225 | 6.75 | 1518.75 | 0.09
14.001.012º | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 225 | 14.15 | 3183.75 | 0.19
14.001.013º | Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento | un | 379 | 2.42 | 917.18 | 0.05
14.001.014º | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 126.33 | 13.76 | 1738.3 | 0.1
14.001.015º | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 2274 | 0.54 | 1227.96 | 0.07
14.001.016º | Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" | un | 4548 | 0.3 | 1364.4 | 0.08
14.001.017º | Arruela de pressão 1/4" fornecimento e instalação | un | 2274 | 0.3 | 682.2 | 0.04
14.001.018º | Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4", comprimento 1/2" (fornecimento e colocação) | un | 2274 | 0.48 | 1091.52 | 0.06
14.001.019º | Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023 | m | 377 | 13.37 | 5040.49 | 0.3
14.001.020º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 298 | 17.14 | 5107.72 | 0.3
14.001.021º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 53 | 21.78 | 1154.34 | 0.07
14.001.022º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 13 | 27.22 | 353.86 | 0.02
14.001.023º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 13 | 42.04 | 546.52 | 0.03
14.001.024º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 230 | 8.7 | 2001 | 0.12
14.001.025º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 30 | 12.05 | 361.5 | 0.02
14.001.026º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 18 | 16.48 | 296.64 | 0.02
14.001.027º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 8 | 31.68 | 253.44 | 0.01
14.001.028º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 99 | 3.05 | 301.95 | 0.02
14.001.029º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 18 | 4.69 | 84.42 | 0
14.001.030º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 6.88 | 27.52 | 0
14.001.031º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 4 | 11.59 | 46.36 | 0
14.001.032º | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 345 | 8.71 | 3004.95 | 0.18
14.001.033º | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 250 | 15.26 | 3815 | 0.22
14.001.034º | Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar, fornecimento | Un | 86 | 20.45 | 1758.7 | 0.1
14.001.035º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 120 | 5.14 | 616.8 | 0.04
14.001.036º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 30 | 8.45 | 253.5 | 0.01
14.001.037º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 4 | 9.07 | 36.28 | 0
14.001.038º | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 120 | 11.23 | 1347.6 | 0.08
14.001.039º | Box reto em alumínio de 1" | un | 20 | 13.14 | 262.8 | 0.02
14.001.040º | Box reto em alumínio de 2" | un | 10 | 29.88 | 298.8 | 0.02
14.001.041º | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 1119 | 0.12 | 134.28 | 0.01
14.002º | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  | 34701.06 | 2.03
14.002.001º | Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 2 | 8584.66 | 17169.32 | 1.01
14.002.002º | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 298.47 | 298.47 | 0.02
14.002.003º | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 2260.91 | 2260.91 | 0.13
14.002.004º | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA | un | 3 | 2209.5 | 6628.5 | 0.39
14.002.005º | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 709.35 | 1418.7 | 0.08
14.002.006º | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 206.08 | 412.16 | 0.02
14.002.007º | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 5 | 171.24 | 856.2 | 0.05
14.002.008º | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2 | 75.67 | 151.34 | 0.01
14.002.009º | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 4 | 64.93 | 259.72 | 0.02
14.002.010º | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 16.21 | 16.21 | 0
14.002.011º | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 40 | 26.4 | 1056 | 0.06
14.002.012º | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 6 | 376.53 | 2259.18 | 0.13
14.002.013º | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 109.11 | 436.44 | 0.03
14.002.014º | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 28.99 | 347.88 | 0.02
14.002.015º | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 11.54 | 138.48 | 0.01
14.002.016º | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 7.86 | 78.6 | 0
14.002.017º | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 7 | 5.44 | 38.08 | 0
14.002.018º | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 7 | 4.78 | 33.46 | 0
14.002.019º | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 3.61 | 14.44 | 0
14.002.020º | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 22 | 3.22 | 70.84 | 0
14.002.021º | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 35 | 3.08 | 107.8 | 0.01
14.002.022º | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 127 | 2.79 | 354.33 | 0.02
14.002.023º | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 120 | 2.45 | 294 | 0.02
14.003º | CABOS |  |  |  | 135830.5 | 7.98
14.003.001º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 275 | 163.91 | 45075.25 | 2.65
14.003.002º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 287.5 | 87.76 | 25231 | 1.48
14.003.003º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 112.5 | 62.94 | 7080.75 | 0.42
14.003.004º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 75 | 46.96 | 3522 | 0.21
14.003.005º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 75 | 32.49 | 2436.75 | 0.14
14.003.006º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 500 | 22.41 | 11205 | 0.66
14.003.007º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 125 | 15.13 | 1891.25 | 0.11
14.003.008º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 850 | 12.66 | 10761 | 0.63
14.003.009º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2750 | 10.41 | 28627.5 | 1.68
14.004º | TOMADAS |  |  |  | 7075.78 | 0.41
14.004.001º | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 5 | 427.25 | 2136.25 | 0.13
14.004.002º | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 40 | 29.8 | 1192 | 0.07
14.004.003º | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 13 | 51.87 | 674.31 | 0.04
14.004.004º | Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar | un | 3 | 67.18 | 201.54 | 0.01
14.004.005º | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto | un | 80 | 5.25 | 420 | 0.02
14.004.006º | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento | pt | 4 | 425.35 | 1701.4 | 0.1
14.004.007º | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 17 | 9.44 | 160.48 | 0.01
14.004.008º | Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa | un | 10 | 58.98 | 589.8 | 0.03
14.005º | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 22808.42 | 1.35
14.005.001º | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 12 | 24.73 | 296.76 | 0.02
14.005.002º | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 54.36 | 108.72 | 0.01
14.005.003º | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 10 | 41.72 | 417.2 | 0.02
14.005.004º | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 3 | 92.06 | 276.18 | 0.02
14.005.005º | Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 57.14 | 114.28 | 0.01
14.005.006º | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | un | 44 | 162.71 | 7159.24 | 0.42
14.005.007º | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa | un | 22 | 244.35 | 5375.7 | 0.32
14.005.008º | Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01 | un | 6 | 232.74 | 1396.44 | 0.08
14.005.009º | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 66 | 17.99 | 1187.34 | 0.07
14.005.010º | Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A fornecimento e instalação | un | 66 | 6.66 | 439.56 | 0.03
14.005.011º | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 10 | 86.11 | 861.1 | 0.05
14.005.012º | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 18 | 287.55 | 5175.9 | 0.3
14.006º | ENTRADA DE ENERGIA - RESTAURANTE - ITABAIANA |  |  |  | 139203.68 | 8.17
14.006.001º | NOVA BAIA NA SUBESTAÇÃO |  |  |  | 29273.74 | 1.72
14.006.001.001º | Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | m2 | 36.36 | 336.09 | 12220.23 | 0.72
14.006.001.002º | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 6 | 690.58 | 4143.48 | 0.24
14.006.001.003º | Laje pré-moldada unidirecional com vãos menores ou iguais a 3,0 m, biapoiada, para piso, enchimento em eps, vigota protendida, altura total da laje "lt" = 16 cm (enchimento+capa) = (12+4). af_08/2025 | m2 | 36.36 | 162.9 | 5923.04 | 0.35
14.006.001.004º | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 1 | 315.66 | 315.66 | 0.02
14.006.001.005º | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | m2 | 36.36 | 183.48 | 6671.33 | 0.39
14.006.002º | ENTRADA DE ENERGIA - CAMINHO AÉREO |  |  |  | 109929.94 | 6.45
14.006.002.001º | Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" | kg | 3 | 246.52 | 739.56 | 0.04
14.006.002.002º | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado | un | 1 | 3118.4 | 3118.4 | 0.18
14.006.002.003º | Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna | un | 1 | 520.6 | 520.6 | 0.03
14.006.002.004º | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - Rev. 01/2023 | un | 4 | 237.2 | 948.8 | 0.06
14.006.002.005º | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | m | 27 | 84.67 | 2286.09 | 0.13
14.006.002.006º | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 20 | 121.22 | 2424.4 | 0.14
14.006.002.007º | Fusível HH - 10A | un | 6 | 241.3 | 1447.8 | 0.09
14.006.002.008º | Fornecimento e instalção de mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01 | un | 4 | 365.43 | 1461.72 | 0.09
14.006.002.009º | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 8 | 650.24 | 5201.92 | 0.31
14.006.002.010º | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" | un | 6 | 46.18 | 277.08 | 0.02
14.006.002.011º | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 | un | 6 | 123.74 | 742.44 | 0.04
14.006.002.012º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | un | 1 | 2562.11 | 2562.11 | 0.15
14.006.002.013º | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 12/20kv / 90º C (Eprotenax ou similar) Fornecimento e instalação | m | 80 | 150.32 | 12025.6 | 0.71
14.006.002.014º | Implantação de estrutura de mufla para rede de distribuição aérea, inclusive mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv | un | 1 | 4862.18 | 4862.18 | 0.29
14.006.002.015º | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento | Un | 2 | 3934.75 | 7869.5 | 0.46
14.006.002.016º | Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento | un | 2 | 2297.84 | 4595.68 | 0.27
14.006.002.017º | Poste concreto duplo T (DT) 11/1500 - fornecimento e assentamento | un | 2 | 6394.9 | 12789.8 | 0.75
14.006.002.018º | Cabo de aluminio 15 kv prategido 50mm² - Fornecimeto e Instalação | m | 160 | 26.81 | 4289.6 | 0.25
14.006.002.019º | Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 1 | 30365.22 | 30365.22 | 1.79
14.006.002.020º | Mão-de-obra para implantação de chave fusível monopolar 13,8kv 100a | un | 3 | 20.95 | 62.85 | 0
14.006.002.021º | Fornecimento de elo fusível tipo 8k | un | 3 | 21.25 | 63.75 | 0
14.006.002.022º | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | un | 4 | 352.04 | 1408.16 | 0.08
14.006.002.023º | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 5 | 4.08 | 20.4 | 0
14.006.002.024º | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 2 | 56.15 | 112.3 | 0.01
14.006.002.025º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 7.75 | 72.42 | 561.25 | 0.03
14.006.002.026º | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 6.75 | 20.11 | 135.74 | 0.01
14.006.002.027º | Estrutura CE2 | un | 2 | 887.15 | 1774.3 | 0.1
14.006.002.028º | Estrutura CE2 TR | un | 1 | 2938.1 | 2938.1 | 0.17
14.006.002.029º | Estrutura CE3 | un | 3 | 1441.53 | 4324.59 | 0.25
15º | INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS) |  |  |  | 39329.83 | 2.33
15.001º | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 13554.32 | 0.8
15.001.001º | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm | m | 107 | 38.93 | 4165.51 | 0.25
15.001.002º | Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 107 | 14.27 | 1526.89 | 0.09
15.001.003º | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 5 | 15.74 | 78.7 | 0
15.001.004º | Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 3 | 17.11 | 51.33 | 0
15.001.005º | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 36 | 22.57 | 812.52 | 0.05
15.001.006º | Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento | un | 107 | 2.42 | 258.94 | 0.02
15.001.007º | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 321 | 0.61 | 195.81 | 0.01
15.001.008º | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 321 | 0.54 | 173.34 | 0.01
15.001.009º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 25 | 8.45 | 211.25 | 0.01
15.001.010º | Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023 | m | 48 | 13.37 | 641.76 | 0.04
15.001.011º | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 50 | 8.71 | 435.5 | 0.03
15.001.012º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 48 | 21.78 | 1045.44 | 0.06
15.001.013º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 25 | 12.05 | 301.25 | 0.02
15.001.014º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 16 | 4.69 | 75.04 | 0
15.001.015º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 40 | 67.6 | 2704 | 0.16
15.001.016º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 4 | 82.62 | 330.48 | 0.02
15.001.017º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 14 | 39.04 | 546.56 | 0.03
15.002º | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 3742.46 | 0.22
15.002.001º | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 1293.02 | 1293.02 | 0.08
15.002.002º | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 27 | 40.18 | 1084.86 | 0.06
15.002.003º | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 27 | 50.54 | 1364.58 | 0.08
15.003º | PONTOS |  |  |  | 3306.13 | 0.2
15.003.001º | Modulo e Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 01 módulos | un | 24 | 56.19 | 1348.56 | 0.08
15.003.002º | Modulo e Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 02 módulos | un | 1 | 103.75 | 103.75 | 0.01
15.003.003º | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | un | 3 | 82.71 | 248.13 | 0.01
15.003.004º | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 54 | 9.51 | 513.54 | 0.03
15.003.005º | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto | un | 27 | 5.25 | 141.75 | 0.01
15.003.006º | Certificação de rede cabeamento estruturado | un | 27 | 35.2 | 950.4 | 0.06
15.004º | CABOS |  |  |  | 16073.62 | 0.95
15.004.001º | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 699 | 17.18 | 12008.82 | 0.71
15.004.002º | Cabo de fibra ótica de 6 vias | m | 100 | 25.44 | 2544 | 0.15
15.004.003º | Emenda Por fusão em Cabo | un | 12 | 101.36 | 1216.32 | 0.07
15.004.004º | Certificação de cabo de Fibra óptica | un | 8 | 38.06 | 304.48 | 0.02
15.005º | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  | 2653.3 | 0.16
15.005.001º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 604.36 | 1208.72 | 0.07
15.005.002º | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.72 | 120.72 | 1294.12 | 0.08
15.005.003º | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 6.4 | 23.51 | 150.46 | 0.01
16º | INSTALAÇÕES SPDA - RESTAURANTE |  |  |  | 16144.44 | 0.96
16.001º | Instalação Cabo de cobre nú 35 mm2 - (3,16m/kg) | kg | 40 | 6.47 | 258.8 | 0.02
16.002º | Instalação Cabo de cobre nú 50 mm2 (2,27m/kg) | kg | 60 | 8.66 | 519.6 | 0.03
16.003º | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 210 | 20.58 | 4321.8 | 0.25
16.004º | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 21.79 | 261.48 | 0.02
16.005º | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 14 | 165.64 | 2318.96 | 0.14
16.006º | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 14 | 214.92 | 3008.88 | 0.18
16.007º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 45 | 17.14 | 771.3 | 0.05
16.008º | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 45 | 7.59 | 341.55 | 0.02
16.009º | Parafuso com bucha S-8 | un | 90 | 5.66 | 509.4 | 0.03
16.010º | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | un | 24 | 2.96 | 71.04 | 0
16.011º | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 30 | 0.61 | 18.3 | 0
16.012º | Arruela de pressão bicromatizada 1/4" | un | 30 | 0.62 | 18.6 | 0
16.013º | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 25 | 5.44 | 136 | 0.01
16.014º | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 7.86 | 15.72 | 0
16.015º | Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA) - Fornecimento e instalação | un | 10 | 84.17 | 841.7 | 0.05
16.016º | Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox - SPDA | un | 70 | 18.21 | 1274.7 | 0.07
16.017º | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 462.53 | 462.53 | 0.03
16.018º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 8.68 | 72.42 | 628.61 | 0.04
16.019º | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 8.68 | 23.51 | 204.07 | 0.01
16.020º | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | kg | 4 | 40.35 | 161.4 | 0.01
17º | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 30207.11 | 1.79
17.001º | TUBOS |  |  |  | 5178.04 | 0.3
17.001.001º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 12 | 67.56 | 810.72 | 0.05
17.001.002º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 66 | 33.29 | 2197.14 | 0.13
17.001.003º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 58 | 26.89 | 1559.62 | 0.09
17.001.004º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 12 | 15.92 | 191.04 | 0.01
17.001.005º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 16 | 26.22 | 419.52 | 0.02
17.002º | CONEXÕES |  |  |  | 2244.62 | 0.13
17.002.001º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022 | un | 2 | 91.96 | 183.92 | 0.01
17.002.002º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 3 | 63.28 | 189.84 | 0.01
17.002.003º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | un | 1 | 28.6 | 28.6 | 0
17.002.004º | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 9 | 15.7 | 141.3 | 0.01
17.002.005º | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 1 | 15.68 | 15.68 | 0
17.002.006º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 9 | 34.21 | 307.89 | 0.02
17.002.007º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 13 | 26.87 | 349.31 | 0.02
17.002.008º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 17.86 | 89.3 | 0.01
17.002.009º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 9 | 12.37 | 111.33 | 0.01
17.002.010º | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 64.91 | 129.82 | 0.01
17.002.011º | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 42.87 | 42.87 | 0
17.002.012º | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 1 | 51.65 | 51.65 | 0
17.002.013º | Luva de pvc, série normal, para esgoto predial, dn 100 mm, instalada em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | un | 5 | 30.43 | 152.15 | 0.01
17.002.014º | Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 4 | 28.35 | 113.4 | 0.01
17.002.015º | Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 2 | 20.36 | 40.72 | 0
17.002.016º | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 9.14 | 18.28 | 0
17.002.017º | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 33.85 | 67.7 | 0
17.002.018º | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 6 | 25.24 | 151.44 | 0.01
17.002.019º | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 1 | 59.42 | 59.42 | 0
17.003º | CAIXAS |  |  |  | 12980.7 | 0.78
17.003.001º | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 881.63 | 3526.52 | 0.21
17.003.002º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m | un | 1 | 2005.59 | 2005.59 | 0.12
17.003.003º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 7 | 725.79 | 5080.53 | 0.3
17.003.004º | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 9 | 50.22 | 451.98 | 0.03
17.003.005º | Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 8 | 75.45 | 603.6 | 0.04
17.003.006º | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 1 | 93.33 | 93.33 | 0.01
17.003.007º | Caixa sifonada pvc, 250 x 230 x 75 mm, Ralo fofo com requadro, quadrado 250 x 250 mm | un | 5 | 243.83 | 1219.15 | 0.07
17.004º | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 9803.75 | 0.58
17.004.001º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 5 | 717.08 | 3585.4 | 0.21
17.004.002º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022 | un | 10 | 91.96 | 919.6 | 0.05
17.004.003º | Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 10 | 91.38 | 913.8 | 0.05
17.004.004º | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 16 | 38.75 | 620 | 0.04
17.004.005º | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 90 | 38.9 | 3501 | 0.21
17.004.006º | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 5 | 52.79 | 263.95 | 0.02
18º | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 10150.59 | 0.58
18.001º | TUBOS |  |  |  | 5333.65 | 0.31
18.001.001º | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 35 | 14.84 | 519.4 | 0.03
18.001.002º | Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | m | 75 | 64.19 | 4814.25 | 0.28
18.002º | CONEXÕES |  |  |  | 1218.19 | 0.08
18.002.001º | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2" | un | 1 | 257.99 | 257.99 | 0.02
18.002.002º | Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 75mm a 150mm | un | 1 | 18.68 | 18.68 | 0
18.002.003º | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 20 | 7.31 | 146.2 | 0.01
18.002.004º | Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm | un | 1 | 45.65 | 45.65 | 0
18.002.005º | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 53.02 | 106.04 | 0.01
18.002.006º | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 77.4 | 154.8 | 0.01
18.002.007º | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 11 | 8.99 | 98.89 | 0.01
18.002.008º | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 10 | 7.81 | 78.1 | 0
18.002.009º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 12.82 | 38.46 | 0
18.002.010º | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 | 19.05 | 114.3 | 0.01
18.002.011º | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 | 15.32 | 107.24 | 0.01
18.002.012º | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 25.92 | 51.84 | 0
18.003º | BARRILETE |  |  |  | 3598.75 | 0.19
18.003.001º | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 5 | 119.78 | 598.9 | 0.04
18.003.002º | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" rEV. 01 - 10/2022 | un | 1 | 39.72 | 39.72 | 0
18.003.003º | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 10 | 22 | 220 | 0.01
18.003.004º | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 11 | 22.06 | 242.66 | 0.01
18.003.005º | Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm | un | 1 | 45.65 | 45.65 | 0
18.003.006º | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | un | 2 | 26.7 | 53.4 | 0
18.003.007º | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 77.4 | 232.2 | 0.01
18.003.008º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 1 | 29.9 | 29.9 | 0
18.003.009º | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | un | 1 | 31.7 | 31.7 | 0
18.003.010º | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm | un | 1 | 82.08 | 82.08 | 0
18.003.011º | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 6 | 14.84 | 89.04 | 0.01
18.003.012º | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 46 | 35.07 | 1613.22 | 0.09
18.003.013º | Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 6 | 53.38 | 320.28 | 0.02
19º | LOUÇAS |  |  |  | 9806.5 | 0.58
19.001º | B01 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 5267.2 | 5267.2 | 0.31
19.002º | Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, com Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173 | un | 5 | 907.86 | 4539.3 | 0.27
20º | METAIS |  |  |  | 3199.8 | 0.2
20.001º | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 10 | 146.96 | 1469.6 | 0.09
20.002º | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | un | 5 | 89.88 | 449.4 | 0.03
20.003º | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 5 | 167.5 | 837.5 | 0.05
20.004º | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 88.66 | 443.3 | 0.03
21º | BANCADAS INOX |  |  |  | 43179.08 | 2.51
21.001º | B02 - 05 UNIDADES |  |  |  | 26726.93 | 1.56
21.001.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 12.5 | 1481.99 | 18524.88 | 1.09
21.001.002º | Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado | un | 5 | 1066.37 | 5331.85 | 0.31
21.001.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 5 | 110.95 | 554.75 | 0.03
21.001.004º | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar | un | 5 | 382.92 | 1914.6 | 0.11
21.001.005º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 80.17 | 400.85 | 0.02
21.002º | B03 - 01 UNIDADE |  |  |  | 5789.98 | 0.33
21.002.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 2.8 | 1481.99 | 4149.57 | 0.24
21.002.002º | Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado | un | 1 | 1066.37 | 1066.37 | 0.06
21.002.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 1 | 110.95 | 110.95 | 0.01
21.002.004º | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar | un | 1 | 382.92 | 382.92 | 0.02
21.002.005º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 1 | 80.17 | 80.17 | 0
21.003º | B04 - 01 UNIDADE |  |  |  | 5715.88 | 0.33
21.003.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 2.75 | 1481.99 | 4075.47 | 0.24
21.003.002º | Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado | un | 1 | 1066.37 | 1066.37 | 0.06
21.003.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 1 | 110.95 | 110.95 | 0.01
21.003.004º | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar | un | 1 | 382.92 | 382.92 | 0.02
21.003.005º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 1 | 80.17 | 80.17 | 0
21.004º | B05 - 01 UNIDADE |  |  |  | 4946.29 | 0.29
21.004.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 2.5 | 1481.99 | 3704.97 | 0.22
21.004.002º | Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm. Da marca Franke ou similar. | un | 1 | 931.12 | 931.12 | 0.05
21.004.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 1 | 110.95 | 110.95 | 0.01
21.004.004º | Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar | un | 1 | 119.08 | 119.08 | 0.01
21.004.005º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 1 | 80.17 | 80.17 | 0
22º | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 15595.8 | 0.92
22.001º | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | m2 | 85 | 183.48 | 15595.8 | 0.92
23º | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 5566.93 | 0.33
23.001º | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (parede-teto), de 60000 btu/h. | un | 4 | 739.97 | 2959.88 | 0.17
23.002º | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m | un | 1 | 946.85 | 946.85 | 0.06
23.003º | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 60 | 27.67 | 1660.2 | 0.1
24º | INSTALAÇÃO DE GÁS GLP |  |  |  | 14181.36 | 0.82
24.001º | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 4 | 520.04 | 2080.16 | 0.12
24.002º | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 2 | 579.01 | 1158.02 | 0.07
24.003º | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 2 | 926.55 | 1853.1 | 0.11
24.004º | Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás | un | 4 | 40.68 | 162.72 | 0.01
24.005º | Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/instalação de gás | un | 4 | 43.61 | 174.44 | 0.01
24.006º | Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm | un | 4 | 63.15 | 252.6 | 0.01
24.007º | Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás | un | 16 | 46.97 | 751.52 | 0.04
24.008º | Regulador de gás RP-21 com manômetro | un | 2 | 503.26 | 1006.52 | 0.06
24.009º | União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás | un | 8 | 18.96 | 151.68 | 0.01
24.010º | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás | un | 2 | 91 | 182 | 0.01
24.011º | Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalações gás | un | 2 | 28.08 | 56.16 | 0
24.012º | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm | un | 4 | 30.56 | 122.24 | 0.01
24.013º | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 10 | 25.19 | 251.9 | 0.01
24.014º | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 6 | 30.59 | 183.54 | 0.01
24.015º | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 40 | 77.73 | 3109.2 | 0.18
24.016º | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90º, diâm = 15mm (1/2") | un | 6 | 16.62 | 99.72 | 0.01
24.017º | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 15mm (1/2") | un | 4 | 20.16 | 80.64 | 0
24.018º | Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_01/2026 | m | 40 | 62.63 | 2505.2 | 0.15
25º | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO |  |  |  | 8178.6 | 0.48
25.001º | Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão | m | 20 | 408.93 | 8178.6 | 0.48
26º | PINTURA |  |  |  | 48133.02 | 2.83
26.001º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 424 | 54.41 | 23069.84 | 1.36
26.002º | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 449 | 55.82 | 25063.18 | 1.47
27º | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 11213.78 | 0.67
27.001º | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete. | un | 1 | 2216.57 | 2216.57 | 0.13
27.002º | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 5 | 918.98 | 4594.9 | 0.27
27.003º | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m2 | 4 | 707.92 | 2831.68 | 0.17
27.004º | Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024 | m2 | 16 | 18.42 | 294.72 | 0.02
27.005º | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 8 | 62.82 | 502.56 | 0.03
27.006º | Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 5 | 62.82 | 314.1 | 0.02
27.007º | Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio | un | 5 | 91.85 | 459.25 | 0.03
28º | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1963.74 | 0.12
28.001º | Limpeza geral | m2 | 450 | 3.24 | 1458 | 0.09
28.002º | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_02/2026 | t | 9 | 8.15 | 73.35 | 0
28.003º | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 432.39 | 432.39 | 0.03
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1699983.96 | 100